УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 29

_______ Т.А. Плотникова

“_____”________________200___г.

- План

мероприятий по пожарной безопасности МБДОУ детского сада № 29 на 2014 – 2015 гг.

| № | - Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать и вывесить инструкцию по правилам пожарной безопасности и план эвакуации | Постоянно | Заведующий МБДОУ |  |
|  | Оформить в учреждении противопожарный уголок | Постоянно | Старший воспитатель |  |
|  | На общем собрании работников избрать общественного инспектора по пожарной безопасности | Август | Заведующий МБДОУ |  |
|  | Издать приказ об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности и назначении за противопожарное состояние здания | Август | Заведующий МБДОУ |  |
|  | Изучить с работниками учреждения правила пожарной безопасности | 1 раз в год |  |  |
|  | Проводить с воспитанниками беседы и занятия по Правилам пожарной безопасности | 1 раз в квартал |  |  |
|  | Организовать инструктаж по Правилам пожарной безопасности со всеми работниками МОУ с регистрацией в специальном журнале | 1 раз в год |  |  |
|  | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола | 1 раз в 3 года | Заведующий МБДОУ |  |
|  | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения | Ежегодно | Завхоз |  |
|  | Оборудовать запасные выходы из здания легко открывающимися запорами | Постоянно | Заведующий, завхоз МБДОУ |  |
|  | Закрыть на замки люки чердачных помещений | Постоянно | Завхоз МБДОУ |  |
|  | Проверить исправность электроустановок, электро- выключателей, отсутствие оголенных проводов | Ежемесячно | Завхоз МБДОУ |  |
|  | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, праздников и т.д. | Постоянно | Завхоз МБДОУ |  |
|  | Разработать систему оповещения при пожаре | Август | Завхоз МБДОУ |  |
|  | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания | Постоянно | Завхоз МБДОУ |  |